启东市折桂中学排烟系统与净化器采购项目市场询价公告

启东市折桂中学排烟系统与净化器采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防排烟风机 | 15kw | 上海.夯力 | 1 | 台 | 箱体采用镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，电压：380V； |  |
| 2 | 油烟低空净化器 | 32000风量 | 保丽洁 | 1 | 台 | 需有中国环境保护产品认证证书，90%以上除油烟效率，高效达标。专利的圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果。能量强劲的高频高压电源；数字电源，使设备具有软启动、多次跳火保护、电场短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能；拥有高效、安全、持久等多种工作模式，可实现上电启动、手动、定时自动运行、风机联动或遥控灯多种工作模式；可以记录存储运行的工作参数 |  |
| 3 | 风机启停控制箱 | 15kw | 上海.夯力 | 1 | 台 | 配柜式风机，风机启动机装置及缺相保护装置 |  |
| 4 | 白铁皮大小头 | 900*1000*500 | 厂制品 | 2 | 只 | 采用板厚1.0mm，高强度密封连接 |  |
| 备注：包含安装、电缆线、吊车等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.报价供应商具有有效的营业执照。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2024年3月28日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，联系人：黄丽丽，联系电话：13901466683。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：523423467@qq.com。

2、本项目自合同签订之日起一个月内交货、安装、调试、人员培训完毕，并服从采购人的进度安排。

3、拟定支付方式及期限：经采购人验收合格后付合同价的90%,余款在质保期满后无质量问题后一个月内付清（不计利息）。

4、报价费用说明：报价应包括完成本项目相关的服务所产生的所有费用，一次性包定，不再追加。

5、所有报价单均需加盖报价单位公章。

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级有关部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议等。

启东折桂中学

2024年3月22日

启东市折桂中学排烟系统与净化器采购项目市场询价报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 图片 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防排烟风机 | 15kw | 上海.夯力 | 1 | 台 | 箱体采用镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，电压：380V； |  |  |  |
| 2 | 油烟低空净化器 | 32000风量 | 保丽洁 | 1 | 台 | 需有中国环境保护产品认证证书，90%以上除油烟效率，高效达标。专利的圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果。能量强劲的高频高压电源；数字电源，使设备具有软启动、多次跳火保护、电场短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能；拥有高效、安全、持久等多种工作模式，可实现上电启动、手动、定时自动运行、风机联动或遥控灯多种工作模式；可以记录存储运行的工作参数 |  |  |  |
| 3 | 风机启停控制箱 | 15kw | 上海.夯力 | 1 | 台 | 配柜式风机，风机启动机装置及缺相保护装置 |  |  |  |
| 4 | 白铁皮大小头 | 900*1000*500 | 厂制品 | 2 | 只 | 采用板厚1.0mm，高强度密封连接 |  |  |  |
| 备注：包含安装、电缆线、吊车等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：                                                   报价日期：