启东市蝶湖中学劳技教室设施设备采购及安装项目

市场询价公告

启东市蝶湖中学劳技教室设施设备采购及安装项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 规格cm | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、劳技实践教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 | 240*120 | 石膏板+ 木龙骨+木工板， 间隔不得超过40CM，按展开面积计算 | 31.50 | ㎡ |
| 2 | 铝方通吊顶 | 10*5 | 铝方通+膨胀螺丝+卡齿龙骨+吊杆+螺丝 | 53.00 | ㎡ |
| 3 | 石膏板造型墙 | 240*120 | 石膏板+木龙骨+EO级木工板 | 12.30 | ㎡ |
| 4 | 造型墙柜子 | 240*120 | EO级生态板 | 12.50 | ㎡ |
| 5 | 电视背景墙造型墙 | 240*120 | 木饰面+EO级木工板+木龙骨 | 7.50 | ㎡ |
| 6 | 电视造型墙灯光 |  | 国产优质LED灯条 | 10.00 | m |
| 7 | 电视背景墙柜子 | 240*120 | EO级生态板+门板 | 2.30 | ㎡ |
| 8 | 洞洞板 | 240*120 |  | 2.00 | 块 |
| 9 | 隔板 | 240*120 |  | 6.00 | 个 |
| 10 | 造型批腻子 |  | 1.清扫、满刮国产优质成品腻子，磨砂纸精细打磨平整 2.墙面特殊要求另计 | 12.20 | ㎡ |
| 11 | 部分墙面刷乳胶漆（含造型墙面/电视墙面） |  | 国产优质金装五合一（一底两面），颜色不超过3种，超一个颜色200元 | 70.00 | ㎡ |
| 12 | 定制墙布画面 |  | 高质感宣绒墙布，定制画面 | 12.50 | ㎡ |
| 13 | 发光主题logo |  | 亚克力UV画面水晶底背发光字，国产优质LED模组；字模 | 0.25 | m |
| 14 | 发光主题广告字 |  | 亚克力UV画面水晶底背发光字，国产优质LED模组；字模 | 1.50 | m |
| 15 | 教师办公桌+椅子 |  |  | 1 | 套 |
| 16 | 吊灯 |  |  | 8 | 个 |
| 17 | 桌子 | 240*90 |  | 2.00 | 张 |
| 18 | 木凳子 | 40*30*45 |  | 16.00 | 张 |
| 19 | 投影仪幕布ZB纳米4K光学 |  | 120寸投影仪幕布，纳米4K光学 | 1.00 | 个 |
| 20 | 投影仪+吊杆 |  | 国产优质 | 1.00 | 个 |
| 21 | 卷帘 |  |  | 5.00 | 个 |
| 22 | 实践教室笔记本电脑 |  | 16英寸 | 1.00 | 台 |
| 23 | 实践教室电脑鼠标 |  | 原装无线鼠标 | 1.00 | 台 |
| 24 | 实践教室打印机 |  | 彩色打印机 | 1.00 | 台 |
| 二、劳技教学教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 造型墙 |  | 国产优质EO级生态板 | 9.60 | ㎡ |
| 2 | 矮柜 |  | 国产优质EO级生态板 | 17.60 | ㎡ |
| 3 | 洞洞板 |  |  | 2.00 | 块 |
| 4 | 木框软木板 |  |  | 1.00 | 项 |
| 5 | 部分墙面刷乳胶漆补漏 |  | 金装五合一（一底两面），颜色不超过3种，超一个颜色200元 | 30.00 | ㎡ |
| 6 | 地面基地处理 |  | 地面修补维护 | 20.00 | ㎡ |
| 7 | 顶面刷乳胶漆 （含管道喷涂） |  | 金装五合一（一底两面），颜色不超过3种，超一个颜色200元 | 97.80 | ㎡ |
| 8 | 工作区文化灯箱 |  |  | 7.20 | ㎡ |
| 9 | 窗台文化墙 |  | 亚克力UV画面PVC底板 | 3.60 | ㎡ |
| 10 | 吊灯 |  |  | 12 | 个 |
| 11 | 桌子1200*800 | 120*80 |  | 12.00 | 张 |
| 12 | 创意思维广告字 | 15*110 |  | 1.10 | m |
| 13 | 木凳子 | 40*30*45 |  | 48.00 | 张 |
| 14 | 劳技教室不锈钢水槽/定制储物柜 |  | 304不锈钢定制水槽/五金配件/国产优质EO级生态板 | 2.40 | m |
| 15 | 卷帘 |  |  | 5.00 | 个 |
| 三、电线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管内穿2.5平方电线 |  | 穿单芯线,不含打槽及恢复. | 120.00 | M |
| 2 | 管内穿1.5平方电线 |  | 穿单芯线,不含打槽及恢复. | 300.00 | M |
| 3 | 网络线 |  | 超六类网络线,不含打槽及恢复. | 120.00 | M |
| 4 | 墙顶面走PVC电线管 |  | 线管+配件+胶水 | 150.00 | M |
| 5 | 电线线盒 |  | 包括固定，砂浆恢复等。 | 14.00 | 只 |
| 6 | 开关面板 |  | 国产优质 | 14.00 | 个 |
| 四、其他类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料搬运费 （建筑面积） |  | 材料搬运费按8元每平方(建筑面积)底层和有电梯按楼层收费，若无电梯，每一层增加1元/平方 | 158.00 | ㎡ |
| 2 | 垃圾装袋费 （建筑面积） |  |  | 158.00 | ㎡ |
| 3 | 卫生保洁费用 （建筑面积） |  |  | 158.00 | ㎡ |
| 4 | 教学教材 |  | 陶艺、手工、书籍、布艺、画架工具等 | 1.00 | 项 |
| 5 | 教具器材 |  | 电动工具、木作工具、木料等 | 1.00 | 项 |
| 7 | 急救医药箱 |  | 日常药物、医用工具、消毒工具等 | 2.00 | 项 |
| 6 | 安全防护器材 |  | 安全帽、手套、面罩、灭火器等 | 1.00 | 项 |
| 注：报价供应商须具备方案策划、设计、深化、跟踪、施工、服务一体化的综合履约能力，在后续投标时能够提供出关于本项目属于自我创新的方案内容，主要包括比如：方案分析、策划方案、平面布局规划、展开平面图、效果图、3D全景效果或动态展示、文化布置设计图、项目报价清单、项目施工图、材料明细、品牌选用、跟踪计划等等。 |  |  |  |  |  |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照。

4.本项目接受联合体投标。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2024年4月19日17：00前，送或寄（以邮戳为准）启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，联系人：施晓威，联系电话：15005189795。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：ntxbgc@163.com。

2、报价必须满足相关技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

3、拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告，经验收合格后付至合同价的90%；于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。

4、质保期：三年

5、报价费用说明：包括满足本项目功能需求的一切设备(硬件及软件)、配件、辅料等设施设备费用及培训等费用。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

6、所有报价单均需加盖报价单位公章。

7、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东折桂中学

2024年4月15日

附件：

启东市蝶湖中学劳技教室设施设备采购及安装项目询价报价单

| 序号 | 设备名称 | 是否满足技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价日期：