启东折桂中学2024年消防设施采购安装项目市场询价公告

启东折桂中学2024年消防设施采购安装项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 1、名称：消防水带 2、规格：10-65-25 3、包含拆换，满足规范要求及匹配原有设备 | 53 | 套 |
| 2 | 消防卷盘 | 1、名称：消防卷盘 2、规格：0.8-19-25 3、包含拆换，满足规范要求及匹配原有设备 | 96 | 套 |
| 3 | 灭火器 | 1、名称：手提式干粉灭火器 2、规格、型号：3KG 3、位置及样式满足规范要求 | 126 | 具（组） |
| 4 | 食堂消火栓接口 |  | 3 | 只 |
| 5 | 地下车库消火栓 | 1、安装方式：地下车库消火栓 2、型号、规格：DN100 3、包含拆换，满足规范要求及匹配原有设备 4、含开挖回填等 | 2 | 套 |
| 6 | 软管 |  | 10 | 根 |
| 7 | 绿色灭火器 | 1、名称：手提式水基灭火器 2、规格、型号：3KG 3、位置及样式满足规范要求 | 20 | 具（组） |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.报价供应商具有有效的营业执照。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2024年5月6日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，联系人：黄丽丽，联系电话：13901466683。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：523423467@qq.com。

2、本项目所有货物提供三年的全免费质保（配件+人工），所有货物质保时间自验收合格之日起。

3、报价费用说明：包括满足本项目功能需求的一切设备、配件、辅料、搬运、安装等费用。

3、拟定支付方式及期限：经采购人验收合格后付合同价的90%,余款在质保期满后无质量问题后一个月内付清（不计利息）。

4、报价费用说明：报价应包括完成本项目相关的服务所产生的所有费用，一次性包定，不再追加。

5、所有报价单均需加盖报价单位公章。

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级有关部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议等。

启东折桂中学

2024年4月29日

启东折桂中学2024年消防设施采购安装项目市场询价报价单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 1、名称：消防水带 2、规格：10-65-25 3、包含拆换，满足规范要求及匹配原有设备 | 53 | 套 |  |  |
| 2 | 消防卷盘 | 1、名称：消防卷盘 2、规格：0.8-19-25 3、包含拆换，满足规范要求及匹配原有设备 | 96 | 套 |  |  |
| 3 | 灭火器 | 1、名称：手提式干粉灭火器 2、规格、型号：3KG 3、位置及样式满足规范要求 | 126 | 具（组） |  |  |
| 4 | 食堂消火栓接口 |  | 3 | 只 |  |  |
| 5 | 地下车库消火栓 | 1、安装方式：地下车库消火栓 2、型号、规格：DN100 3、包含拆换，满足规范要求及匹配原有设备 4、含开挖回填等 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 软管 |  | 10 | 根 |  |  |
| 7 | 绿色灭火器 | 1、名称：手提式水基灭火器 2、规格、型号：3KG 3、位置及样式满足规范要求 | 20 | 具（组） |  |  |
| 8 | 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：                                                   报价日期：