启东折桂中学直饮水机租赁服务项目市场询价公告

启东折桂中学直饮水机租赁服务项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购服务需求：

1、本次采购服务清单见下表：

| 序号 | 货物名称 | 人数 | 规格、参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机租赁服务 | 2925人 （折桂1925人、蝶湖1000人） | 10台智能加热商用直饮水机（启东折桂中学6台直饮水机设备（四个出水口）提供直饮水，蝶湖中学4台直饮水机设备（四个出水口）提供直饮水）；外壳：304不锈钢、保护等级为IP44；四出水口；出水类型： 3个常温水1个开水，将常温水烧开以后采用热交换技术进行冷却降温，不得使用冷热水混合降温方式，水温30°-100°可调；单个水嘴出水最大流量不小于2升/分钟，4个水嘴同时连续放水时间不少于3分钟，单次出温开水量≥20L；采用断电自闭式电磁阀控制，且出水口配有不锈钢水嘴，水嘴间隔30厘米以上；可自主设置机器开关机时间，实现节电；接水盘具有自动排水功能，无需人工倒水；触摸式按键；电源为220V～50HZ，加热功率为3KW；原水水质为市政自来水；具有反渗透直饮水设备卫生许可批件证明资料；出水水质应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。 |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.报价供应商具有有效的营业执照。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2024年9月29日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，联系人：黄丽丽，联系电话：13901466683。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：523423467@qq.com。

2、服务含1年内2次滤芯更换服务（每半年1次）。

3、一年内由第三方进行9次水质检测，水质须符合市卫生监督所要求；检测费用由服务商支付，如水质出现问题，由服务商承担一切责任。

4、保证直饮机设备的正常运行，对所有配件进行免费维修更换（所有配件须原厂进货），每15天必须对所有直饮机设备巡检一次。

5、直饮水机出现故障应在1小时内响应，24小时内恢复正常使用。

6、每次维修或更换耗材后，乙方需将维修保养内容（包括滤材、滤芯及零配件的更换）给校方有关人员签字确认。

7、服务期：三年。服务合同为一年一签，并视上年的服务质量决定。

8、拟定支付方式及期限：服务合同一年一签，第一年合同期限为2024年3月至2025年2月，每半年凭卫生部门合格的检测报告付合同价的50%，其中2024年3月至9月的费用由中标单位支付给原供应商。

4、报价费用说明：报价应包括完成本项目相关的服务所产生的所有费用，一次性包定，不再追加。

5、所有报价单均需加盖报价单位公章。

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级有关部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议等。

启东折桂中学

2024年9月 25日

启东折桂中学直饮水机租赁服务项目市场询价报价单

| 序号 | 货物名称 | 人数 | 规格、参数 | 单价（元/年） | 合计（元/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机租赁服务 | 2925人 （折桂1925人、蝶湖1000人） | 10台智能加热商用直饮水机（启东折桂中学6台直饮水机设备（四个出水口）提供直饮水，蝶湖中学4台直饮水机设备（四个出水口）提供直饮水）；外壳：304不锈钢、保护等级为IP44；四出水口；出水类型： 3个常温水1个开水，将常温水烧开以后采用热交换技术进行冷却降温，不得使用冷热水混合降温方式，水温30°-100°可调；单个水嘴出水最大流量不小于2升/分钟，4个水嘴同时连续放水时间不少于3分钟，单次出温开水量≥20L；采用断电自闭式电磁阀控制，且出水口配有不锈钢水嘴，水嘴间隔30厘米以上；可自主设置机器开关机时间，实现节电；接水盘具有自动排水功能，无需人工倒水；触摸式按键；电源为220V～50HZ，加热功率为3KW；原水水质为市政自来水；具有反渗透直饮水设备卫生许可批件证明资料；出水水质应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。 |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：                                                   报价日期：