启东折桂中学直饮水机租赁服务项目

询价公告

启东折桂中学根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东折桂中学直饮水机租赁服务项目进行询价采购。

一、采购服务需求：

1、本次采购服务清单见下表：

| 序号 | 货物名称 | 人数 | 规格、参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机租赁服务 | 2925人 （折桂1925人、蝶湖1000人） | 10台智能加热商用直饮水机（启东折桂中学6台直饮水机设备（四个出水口）提供直饮水，蝶湖中学4台直饮水机设备（四个出水口）提供直饮水）；外壳：304不锈钢、保护等级为IP44；四出水口；出水类型： 3个常温水1个开水，将常温水烧开以后采用热交换技术进行冷却降温，不得使用冷热水混合降温方式，水温30°-100°可调；单个水嘴出水最大流量不小于2升/分钟，4个水嘴同时连续放水时间不少于3分钟，单次出温开水量≥20L；采用断电自闭式电磁阀控制，且出水口配有不锈钢水嘴，水嘴间隔30厘米以上；可自主设置机器开关机时间，实现节电；接水盘具有自动排水功能，无需人工倒水；触摸式按键；电源为220V～50HZ，加热功率为3KW；原水水质为市政自来水；具有反渗透直饮水设备卫生许可批件证明资料；出水水质应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。 |

二、供应商需具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照。

三、报价注意事项：

1.本项目最高限价为总价人民币陆万柒仟贰佰柒拾伍元整（￥：67275元），单价23元/学生/年，报价超过最高限价总价和单价的均为无效报价。

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。供应商按照年度服务价格进行报价，总价一次包定。报价包含服务费、辅材费、税金和合同期内各种风险费用，以及完成租赁服务需要的附属工程、临时设施、辅材料设备机具等其他一切可能发生的费用。服务起止时间自合同签订之日起至合同规定日期止。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或代理单位联系。

采购单位：启东折桂中学

联系人：裘主任

联系电话：13606282578

代理单位：南通兴邦工程项目管理有限公司

联系人：黄丽丽

联系电话：0513-83901130

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）报价表：必须按提供的样表格式（附件二）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（4）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写，如法定代表人亲自参加的无须提供）；

（5）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见询价文件附件四）；

报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

5.报价文件递交

开标时间：2024年11月8日9:00（北京时间）

开标地点：启东折桂中学行政楼二楼会议室

投标文件接收截止时间及接收地点：

（1）本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件（原件无需提交）邮寄（只接收顺丰）至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2024年11月7日17:00前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，接收联系人：黄丽丽，联系电话：13901466683。或在开标时间截止前直接送至开标地点，逾时则不予受理。

友情提醒：拒绝接收未按照谈判文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

6.报价保证金

本项目不设置报价保证金。

五、商务部分要求：

1.服务期限：三年。服务合同为一年一签，并视上年的服务质量决定。

2、服务含1年内2次滤芯更换服务（每半年1次）。

3、一年内由第三方进行9次水质检测，水质须符合市卫生监督所要求；检测费用由服务商支付，如水质出现问题，由服务商承担一切责任。

4、保证直饮机设备的正常运行，对所有配件进行免费维修更换（所有配件须原厂进货），每15天必须对所有直饮机设备巡检一次。

5、直饮水机出现故障应在1小时内响应，24小时内恢复正常使用。

6、每次维修或更换耗材后，乙方需将维修保养内容（包括滤材、滤芯及零配件的更换）给校方有关人员签字确认。

7、履约保证金：

（1）被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为合同价的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

（2）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

（3）采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

8、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付，招标代理服务费计取标准：参照国家计划委员会下发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）、【2011】534 号文及启行审发【2020】9号文规定的标准收取，即招标代理收费采用差额定率累进计费方式，0—100万元计取1.5%，根据招标项目的中标金额并按招标代理收费标准的69.5%计取，若单项招标代理费不满800元，则按800元计取。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东折桂中学网站予以公布，采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2.签订合同：

成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

七、成交原则：符合采购需求且报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交人。

八、付款方式：服务合同一年一签，第一年合同期限为2024年3月至2025年2月，每半年凭卫生部门合格的检测报告付合同价的50%，其中2024年3月至9月的费用由中标单位支付给原供应商。

启东折桂中学

2024年11月4日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东折桂中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东折桂中学直饮水机租赁服务项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：报价表范本

报   价  明  细  表

| 序号 | 货物名称 | 人数 | 规格、参数 | 单价（元/年） | 合计（元/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机租赁服务 | 2925人 （折桂1925人、蝶湖1000人） | 10台智能加热商用直饮水机（启东折桂中学6台直饮水机设备（四个出水口）提供直饮水，蝶湖中学4台直饮水机设备（四个出水口）提供直饮水）；外壳：304不锈钢、保护等级为IP44；四出水口；出水类型： 3个常温水1个开水，将常温水烧开以后采用热交换技术进行冷却降温，不得使用冷热水混合降温方式，水温30°-100°可调；单个水嘴出水最大流量不小于2升/分钟，4个水嘴同时连续放水时间不少于3分钟，单次出温开水量≥20L；采用断电自闭式电磁阀控制，且出水口配有不锈钢水嘴，水嘴间隔30厘米以上；可自主设置机器开关机时间，实现节电；接水盘具有自动排水功能，无需人工倒水；触摸式按键；电源为220V～50HZ，加热功率为3KW；原水水质为市政自来水；具有反渗透直饮水设备卫生许可批件证明资料；出水水质应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。 |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表人签字或盖章：

年   月   日

附件三：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东折桂中学：

- 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：             特授权       代表我单位全权办理针对启东折桂中学直饮水机租赁服务项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：    性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附：被授权人身份证正反面复印件

附件四：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

启东折桂中学：

我单位在参加本次启东折桂中学直饮水机租赁服务项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日